循环经济产业园配电间维保项目询价公告

启东交投再生资源有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就循环经济产业园配电间维保项目进行公开询价采购。

项目需求

为保障园区设备电力安全稳定运行，需要对配电间进行定期维保，包括变压器部分、母线、环网柜、断路器开关、避雷器、10KV电力电缆、电压互感器(CT)、电流互感器(CT)、继电保护装置、电抗器、电力电容器、低压柜开关、直流系统等装置的检查与维保及测试等，以及配电间配套安全用具(包括:验电笔、绝缘手套、绝缘靴、接地棒、绝缘垫等)定期检测并出具专业检测报告。 （检测及维保项目清单详见附件4）

说明：

- 一、本项目最高限价为人民币 50000.00 元，报价超过最高限价的为无效报价。

- 二、供应商资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 2、提供有效的营业执照。

- 3、承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

- 4、电力工程施工总承包二级及以上资质，或输变电工程专业承包二级及以上资质。

- 5、具有至少2名持有高压电工证及低压电工证专业操作人员、1名持有电气试验证的专业操作人员、1名持有继保试验证的专业操作人员。

- 6、数据接入现有运维平台或新建运维平台。

- 7、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内。

- 8、本项目招标不接受联合体投标。

- 三、 报价注意事项

- 1、 本项目采用总价报价方式。报价包括（但不限于）完成检测及维保所需的人工费、材料费、仪器与设备使用费、水电费、检测试验费、安全设施费、管理费、税金、利润等所有费用。采购单位不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

- 相关技术问题，如需勘探现场的，请与项目经理联系。

- 采购单位：启东交投再生资源有限公司

- 联系人：潘先生

- 联系电话：15996515458

- 3、报价文件构成

（1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写）；

（2）法人身份证复印件；

- （3）营业执照复印件；

- （4）承装（修、试）电力设施许可证复印件；

- （5）电力工程施工总承包二级及以上资质，或输变电工程专业承包二级及以上资质证书复印件；

- （6）高压电工证、低压电工证、电气试验证、继保试验证复印件；

- （7）操作人员为本单位正式人员，提供相关证书及投标企业所在地社保机构出具的由企业为项目组所有人员缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明；

- （8）提供变电所运维平台运行报告、巡检、告警截图；

- （9）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

- （10）报价表（按附件3格式填写）；

- 有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖投标人单位公章，否则视为无效报价文件。

- 报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。不接受到付件。

- 4、报价文件递交及开标时间

- 报价文件请于2025年12月12日下午15:00截止前密封邮寄至：江苏省启东市公园南路200号启晟大厦前台 (收件人：施女士，联系电话：0513-80920515)。

- 开标时间：2025年12月12日下午15:00

- 开标地点：江苏启晟集团有限公司集采中心开标室

- 注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

- 5、报价保证金：本项目不收取报价保证金。

- 四、商务部分要求

1、质量要求：需要对配电间进行定期维保，包括变压器部分、母线、环网柜、断路器开关、避雷器、10KV电力电缆、电压互感器(CT)、电流互感器(CT)、继电保护装置、电抗器、电力电容器、低压柜开关、直流系统等装置的检查与维保及测试等，以及配电间配套安全用具(包括:验电笔、绝缘手套、绝缘靴、接地棒、绝缘垫等)定期检测并出具专业检测报告。

2、本项目的技术标准与规范：本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，如有变更以最新发布的为准。

3、服务周期：根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自合同签订之日起一年，一年合同期满后，实行一年一考核一续签合同的办法，采购单位有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购单位有权在委托期限内随时终止合同。

4、投标人应服从采购单位的安全文明生产管理，投标人必须对其公司人员进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全文明意识及自我保护能力，自觉遵守采购单位的各项安全文明生产制度。在合同履行期间如发生人身伤、亡等事故，由投标人承担全部责任和经济赔偿。

- 五、合同的签订及注意事项

- 1、成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在规定的时限内与采购单位签订合同。

- 2、成交供应商因自身原因不能订立合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

- 六、成交原则

- 符合采购需求且含税报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购单位采取抽签的方式确定成交人。

- 投标单位需满三家。

- 七、付款方式

- 服务期限届满后，采购单位收到符合要求的检测报告及合法有效的增值税专用发票后30个工作日内一次性支付服务费。成交供应商未按时提供增值税专用发票的，采购单位有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任（包括但不限于违约金、逾期付款损失等）。

启东交投再生资源有限公司

2025年12月08日